## Cabo Corrientes Medido
DIRECCION | POBLACION | FTE | MEDIDOR | GEO | FECHA | TIPO | CAPACIDAD EN WATTS | EQUIPO AUX | KW | MED ENCONTRADO | LECTURA
ENTRADA AL TURCO | EL TURCO | S/N | 5R76P6 | 20.196280,-105.353026 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 5R76P6 | 14542
POR EL POBLADO | EL TURCO | S/N | 5R76P6 | 20.196280,-105.353026 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 5R76P6 | 14542
POR EL POBLADO | EL TURCO | S/N | 5R76P6 | 20.196280,-105.353026 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 5R76P6 | 14542
POR EL POBLADO | EL TURCO | S/N | 5R76P6 | 20.196280,-105.353026 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 5R76P6 | 14542
ENTRADA A RASTROJOS | RASTROJOS | S/N | 6C34D1 | 20.202106,-105.363894 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6C34D1 | 52087
ENTRADA A RASTROJOS | RASTROJOS | S/N | 6C34D1 | 20.202106,-105.363894 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6C34D1 | 52087
ENTRADA A RASTROJOS | RASTROJOS | S/N | 6C34D1 | 20.202106,-105.363894 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6C34D1 | 52087
ENTRADA A RASTROJOS | RASTROJOS | S/N | 6C34D1 | 20.202106,-105.363894 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6C34D1 | 52087
ENTRADA A RASTROJOS | RASTROJOS | S/N | 6C34D1 | 20.202106,-105.363894 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6C34D1 | 52087
ENTRADA A RASTROJOS | RASTROJOS | S/N | 6C34D1 | 20.202106,-105.363894 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6C34D1 | 52087
ENTRADA A RASTROJOS | RASTROJOS | S/N | 6C34D1 | 20.202106,-105.363894 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6C34D1 | 52087
ENTRADA A RASTROJOS | RASTROJOS | S/N | 6C34D1 | 20.202106,-105.363894 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6C34D1 | 52087
ENTRADA A RASTROJOS | RASTROJOS | S/N | 6C34D1 | 20.202106,-105.363894 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6C34D1 | 52087
ENTRADA A PAULO | PAULO | S/N | 6C34D2 | 20.209999,-105.368180 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6C34D2 | 13087
ENTRADA A PAULO | PAULO | S/N | 6C34D2 | 20.209999,-105.368180 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6C34D2 | 13087
ENTRADA A PAULO | PAULO | S/N | 6C25D2 | 20.210819,-105.369712 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6C25D2 | 13324
ENTRADA A PAULO | PAULO | S/N | 6C25D2 | 20.210819,-105.369712 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6C25D2 | 13324
ENTRADA A PAULO | PAULO | S/N | 6C25D3 | 20.212898,-105.370164 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6C25D3 | 24292
ENTRADA A PAULO | PAULO | S/N | 6C25D3 | 20.212898,-105.370164 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6C25D3 | 24292
ENTRADA A PAULO | PAULO | S/N | 6C25D3 | 20.212898,-105.370164 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6C25D3 | 24292
ENTRADA A PAULO | PAULO | S/N | 6C25D3 | 20.212898,-105.370164 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6C25D3 | 24292
ENTRADA A PAULO | PAULO | S/N | 6C34D3 | 20.212490,-105.367878 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6C34D3 | 82311
ENTRADA A PAULO | PAULO | S/N | 6C34D3 | 20.212490,-105.367878 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6C34D3 | 82311
ENTRADA A PAULO | PAULO | S/N | 6C34D3 | 20.212490,-105.367878 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6C34D3 | 82311
ENTRADA A PAULO | PAULO | S/N | 6C34D3 | 20.212490,-105.367878 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6C34D3 | 82311
ENTRADA A PAULO | PAULO | S/N | 6C34D3 | 20.212490,-105.367878 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6C34D3 | 82311
ENTRADA A PAULO | PAULO | S/N | 6C34D3 | 20.212490,-105.367878 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6C34D3 | 82311
ENTRADA A PAULO | PAULO | S/N | 6C34D3 | 20.212490,-105.367878 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6C34D3 | 82311
ENTRADA A PAULO | PAULO | S/N | 6C34D3 | 20.212490,-105.367878 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6C34D3 | 82311
ENTRADA A PAULO | PAULO | S/N | 6C34D3 | 20.212490,-105.367878 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6C34D3 | 82311
ENTRADA A PAULO | PAULO | S/N | 6C34D3 | 20.212490,-105.367878 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6C34D3 | 82311
ENTRADA A PAULO | PAULO | S/N | 6C34D3 | 20.212490,-105.367878 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6C34D3 | 82311
ENTRADA A PAULO | PAULO | S/N | 6C34D3 | 20.212490,-105.367878 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6C34D3 | 82311
ENTRADA A PAULO | PAULO | S/N | 6C34D3 | 20.212490,-105.367878 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6C34D3 | 82311
ENTRADA A PAULO | PAULO | S/N | 39GL04 | 20.214052,-105.370770 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 39GL04 | 17865
ENTRADA A PAULO | PAULO | S/N | 39GL04 | 20.214052,-105.370770 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 39GL04 | 17865
ENTRADA A PAULO | PAULO | S/N | 39GL04 | 20.214052,-105.370770 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 39GL04 | 17865
ENTRADA A PAULO | PAULO | S/N | 39GL04 | 20.214052,-105.370770 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 39GL04 | 17865
ENTRADA A PAULO | PAULO | S/N | 39GL04 | 20.214052,-105.370770 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 39GL04 | 17865
ENTRADA A PAULO | PAULO | S/N | 39GL04 | 20.214052,-105.370770 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 39GL04 | 17865
ENTRADA A PAULO | PAULO | S/N | 39GL04 | 20.214052,-105.370770 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 39GL04 | 17865
ENTRADA A SIERRA PARAISO | SIERRA PARAISO | S/N | 97C9P7 | 20.379099, -105.322929 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 97C9P7 | 35456
POR TODO EL PUEBLO | SIERRA PARAISO | S/N | 97C9P7 | 20.379099, -105.322929 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 97C9P7 | 35456
POR TODO EL PUEBLO | SIERRA PARAISO | S/N | 97C9P7 | 20.379099, -105.322929 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 97C9P7 | 35456
POR TODO EL PUEBLO | SIERRA PARAISO | S/N | 97C9P7 | 20.379099, -105.322929 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 97C9P7 | 35456
POR TODO EL PUEBLO | SIERRA PARAISO | S/N | 97C9P7 | 20.379099, -105.322929 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 97C9P7 | 35456
POR TODO EL PUEBLO | SIERRA PARAISO | S/N | 97C9P7 | 20.379099, -105.322929 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 97C9P7 | 35456
POR TODO EL PUEBLO | SIERRA PARAISO | S/N | 97C9P7 | 20.379099, -105.322929 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 97C9P7 | 35456
POR TODO EL PUEBLO | SIERRA PARAISO | S/N | 97C9P7 | 20.379099, -105.322929 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 97C9P7 | 35456
POR TODO EL PUEBLO | SIERRA PARAISO | S/N | 97C9P7 | 20.379099, -105.322929 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 97C9P7 | 35456
POR TODO EL PUEBLO | SIERRA PARAISO | S/N | 97C9P7 | 20.379099, -105.322929 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 97C9P7 | 35456
POR TODO EL PUEBLO | SIERRA PARAISO | S/N | 97C9P7 | 20.379099, -105.322929 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 97C9P7 | 35456
POR TODO EL PUEBLO | SIERRA PARAISO | S/N | 97C9P7 | 20.379099, -105.322929 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 97C9P7 | 35456
POR TODO EL PUEBLO | SIERRA PARAISO | S/N | 97C9P7 | 20.379099, -105.322929 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 97C9P7 | 35456
POR TODO EL PUEBLO | SIERRA PARAISO | S/N | 97C9P7 | 20.379099, -105.322929 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 97C9P7 | 35456
POR TODO EL PUEBLO | SIERRA PARAISO | S/N | 97C9P7 | 20.379099, -105.322929 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 97C9P7 | 35456
POR TODO EL PUEBLO | SIERRA PARAISO | S/N | 97C9P7 | 20.379099, -105.322929 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 97C9P7 | 35456
POR TODO EL PUEBLO | SIERRA PARAISO | S/N | 97C9P7 | 20.379099, -105.322929 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 97C9P7 | 35456
POR TODO EL PUEBLO | SIERRA PARAISO | S/N | 97C9P7 | 20.379099, -105.322929 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 97C9P7 | 35456
POR TODO EL RANCHITO | EL TECUANE | S/N | 47UA34 | 20.382669 -105.494728 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 47UA34 | 25127
POR TODO EL RANCHITO | EL TECUANE | S/N | 47UA34 | 20.382669 -105.494728 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 47UA34 | 25127
POR TODO EL RANCHITO | EL TECUANE | S/N | 47UA34 | 20.382669 -105.494728 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 47UA34 | 25127
POR TODO EL RANCHITO | EL TECUANE | S/N | 47UA34 | 20.382669 -105.494728 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 47UA34 | 25127
POR TODO EL RANCHITO | EL TECUANE | S/N | 47UA34 | 20.382669 -105.494728 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 47UA34 | 25127
POR TODO EL PUEBLO | COLUMPIO | S/N | 8BM233 | 20.2637050000,-105.4254083335 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 8BM233 | 69071
POR TODO EL PUEBLO | COLUMPIO | S/N | 8BM233 | 20.2637050000,-105.4254083336 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 8BM233 | 69071
POR TODO EL PUEBLO | COLUMPIO | S/N | 8BM233 | 20.2637050000,-105.4254083337 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 8BM233 | 69071
POR TODO EL PUEBLO | COLUMPIO | S/N | 8BM233 | 20.2637050000,-105.4254083338 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 8BM233 | 69071
POR TODO EL PUEBLO | COLUMPIO | S/N | 8BM233 | 20.2637050000,-105.4254083339 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 8BM233 | 69071
POR TODO EL PUEBLO | COLUMPIO | S/N | 8BM233 | 20.2637050000,-105.4254083340 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 8BM233 | 69071
POR TODO EL PUEBLO | COLUMPIO | S/N | 8BM233 | 20.2637050000,-105.4254083341 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 8BM233 | 69071
POR TODO EL PUEBLO | COLUMPIO | S/N | 8BM233 | 20.2637050000,-105.4254083342 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 8BM233 | 69071
POR TODO EL PUEBLO | COLUMPIO | S/N | P596K2 | 20.399399,-105.310391 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | SIN MEDIDOR SE INSTALA EL 546RRK | 2435
POR TODO EL PUEBLO | COLUMPIO | S/N | P596K2 | 20.399399,-105.310391 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | SIN MEDIDOR SE INSTALA EL 546RRK | 2435
POR TODO EL PUEBLO | COLUMPIO | S/N | P596K2 | 20.399399,-105.310391 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | SIN MEDIDOR SE INSTALA EL 546RRK | 2435
POR TODO EL PUEBLO | COLUMPIO | S/N | P596K2 | 20.399399,-105.310391 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | SIN MEDIDOR SE INSTALA EL 546RRK | 2435
POR TODO EL PUEBLO | COLUMPIO | S/N | P596K2 | 20.399399,-105.310391 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | SIN MEDIDOR SE INSTALA EL 546RRK | 2435
POR TODO EL PUEBLO | COLUMPIO | S/N | P596K2 | 20.399399,-105.310391 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | SIN MEDIDOR SE INSTALA EL 546RRK | 2435
POR TODO EL PUEBLO | COLUMPIO | S/N | P596K2 | 20.399399,-105.310391 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | SIN MEDIDOR SE INSTALA EL 546RRK | 2435
POR TODO EL PUEBLO | COLUMPIO | S/N | P596K2 | 20.399399,-105.310391 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | SIN MEDIDOR SE INSTALA EL 546RRK | 2435
POR TODO EL PUEBLO | COLUMPIO | S/N | P596K2 | 20.399399,-105.310391 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | SIN MEDIDOR SE INSTALA EL 546RRK | 2435
POR TODO EL PUEBLO | BOCA DE TOMATLAN | S/N | 5B611W | 20.508562, -105.312384 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | Se encuentra med 20C3M2 de cabeza | 692
POR TODO EL PUEBLO | BOCA DE TOMATLAN | S/N | 5B611W | 20.508562, -105.312384 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | Se encuentra med 20C3M2 de cabeza | 692
POR TODO EL PUEBLO | BOCA DE TOMATLAN | S/N | 5B611W | 20.508562, -105.312384 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | Se encuentra med 20C3M2 de cabeza | 692
POR TODO EL PUEBLO | BOCA DE TOMATLAN | S/N | 5B611W | 20.508562, -105.312384 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | Se encuentra med 20C3M2 de cabeza | 692
POR TODO EL PUEBLO | BOCA DE TOMATLAN | S/N | 5B611W | 20.508562, -105.312384 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | Se encuentra med 20C3M2 de cabeza | 692
POR TODO EL PUEBLO | BOCA DE TOMATLAN | S/N | 5B611W | 20.508562, -105.312384 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | Se encuentra med 20C3M2 de cabeza | 692
POR TODO EL PUEBLO | BOCA DE TOMATLAN | S/N | 5B611W | 20.508562, -105.312384 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | Se encuentra med 20C3M2 de cabeza | 692
POR TODO EL PUEBLO | BOCA DE TOMATLAN | S/N | 5B611W | 20.508562, -105.312384 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | Se encuentra med 20C3M2 de cabeza | 692
POR TODO EL PUEBLO | BOCA DE TOMATLAN | S/N | 5B611W | 20.508562, -105.312384 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | Se encuentra med 20C3M2 de cabeza | 692
POR TODO EL PUEBLO | BOCA DE TOMATLAN | S/N | 5B611W | 20.508562, -105.312384 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | Se encuentra med 20C3M2 de cabeza | 692
POR TODO EL PUEBLO | BOCA DE TOMATLAN | S/N | 5B611W | 20.508562, -105.312384 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | Se encuentra med 20C3M2 de cabeza | 692
POR TODO EL PUEBLO | BOCA DE TOMATLAN | S/N | 5B611W | 20.508562, -105.312384 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | Se encuentra med 20C3M2 de cabeza | 692
POR TODO EL PUEBLO | BOCA DE TOMATLAN | S/N | 5B611W | 20.508562, -105.312384 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | Se encuentra med 20C3M2 de cabeza | 692
POR TODO EL PUEBLO | BOCA DE TOMATLAN | S/N | 5B611W | 20.508562, -105.312384 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | Se encuentra med 20C3M2 de cabeza | 692
POR TODO EL PUEBLO | BOCA DE TOMATLAN | S/N | 5B611W | 20.508562, -105.312384 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | Se encuentra med 20C3M2 de cabeza | 692
POR TODO EL PUEBLO | LA BOQUITA | S/N | 9T057W | 20.187082 -105.537259 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 9T057W | 39764
POR TODO EL PUEBLO | LA BOQUITA | S/N | 9T057W | 20.187082 -105.537259 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 9T057W | 39764
POR TODO EL PUEBLO | LA BOQUITA | S/N | 9T057W | 20.187082 -105.537259 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 9T057W | 39764
POR TODO EL PUEBLO | LA BOQUITA | S/N | 9T057W | 20.187082 -105.537259 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 9T057W | 39764
POR TODO EL PUEBLO | LA BOQUITA | S/N | 9T057W | 20.187082 -105.537259 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 9T057W | 39764
POR TODO EL PUEBLO | LA BOQUITA | S/N | 9T057W | 20.187082 -105.537259 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 9T057W | 39764
POR TODO EL PUEBLO | LA BOQUITA | S/N | 9T057W | 20.187082 -105.537259 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 9T057W | 39764
POR TODO EL PUEBLO | LA BOQUITA | S/N | 9T057W | 20.187082 -105.537259 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 9T057W | 39764
POR TODO EL PUEBLO | LA BOQUITA | S/N | 9T057W | 20.187082 -105.537259 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 9T057W | 39764
POR TODO EL PUEBLO | LA BOQUITA | S/N | 9T057W | 20.187082 -105.537259 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 9T057W | 39764
POR TODO EL PUEBLO | LA BOQUITA | S/N | 9T057W | 20.187082 -105.537259 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 9T057W | 39764
PLAZA CIVICA | IXTLAHUAHUEY | S/N | 0C631W | 20.4433767,-105.5457272 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 0C631W | 82465
PLAZA CIVICA | IXTLAHUAHUEY | S/N | 0C631W | 20.4433767,-105.5457272 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 0C631W | 82465
PLAZA CIVICA | IXTLAHUAHUEY | S/N | 0C631W | 20.4433767,-105.5457272 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 0C631W | 82465
PLAZA CIVICA | IXTLAHUAHUEY | S/N | 0C631W | 20.4433767,-105.5457272 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 0C631W | 82465
PLAZA CIVICA | IXTLAHUAHUEY | S/N | 0C631W | 20.4433767,-105.5457272 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 0C631W | 82465
PLAZA CIVICA | IXTLAHUAHUEY | S/N | 0C631W | 20.4433767,-105.5457272 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 0C631W | 82465
PLAZA CIVICA | IXTLAHUAHUEY | S/N | 0C631W | 20.4433767,-105.5457272 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 0C631W | 82465
PLAZA CIVICA | IXTLAHUAHUEY | S/N | 0C631W | 20.4433767,-105.5457272 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 0C631W | 82465
PLAZA CIVICA | IXTLAHUAHUEY | S/N | 0C631W | 20.4433767,-105.5457272 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 0C631W | 82465
PLAZA CIVICA | IXTLAHUAHUEY | S/N | 0C631W | 20.4433767,-105.5457272 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 0C631W | 82465
PLAZA CIVICA | IXTLAHUAHUEY | S/N | 0C631W | 20.4433767,-105.5457272 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 0C631W | 82465
PLAZA CIVICA | IXTLAHUAHUEY | S/N | 0C631W | 20.4433767,-105.5457272 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 0C631W | 82465
PLAZA CIVICA | IXTLAHUAHUEY | S/N | 0C631W | 20.4433767,-105.5457272 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 0C631W | 82465
PLAZA CIVICA | IXTLAHUAHUEY | S/N | 0C631W | 20.4433767,-105.5457272 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 0C631W | 82465
PLAZA CIVICA | IXTLAHUAHUEY | S/N | 0C631W | 20.4433767,-105.5457272 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 0C631W | 82465
PLAZA CIVICA | IXTLAHUAHUEY | S/N | 0C631W | 20.4433767,-105.5457272 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 0C631W | 82465
PLAZA CIVICA | IXTLAHUAHUEY | S/N | 0C631W | 20.4433767,-105.5457272 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 0C631W | 82465
POR EL PUEBLO | DIVISADERO | S/N | 187JW5 | 20.3820539,-105.3726261 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 187JW5 | 6990
POR EL PUEBLO | DIVISADERO | S/N | 187JW5 | 20.3820539,-105.3726261 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 187JW5 | 6990
POR EL PUEBLO | DIVISADERO | S/N | 187JW5 | 20.3820539,-105.3726261 | 21 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 187JW5 | 6990
POR TODO EL PUEBLO | LLANO LAS PANOCHAS | S/N | 5F76X2 | 20.305329 -105.315821 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 5F76X2 | 41167
POR TODO EL PUEBLO | LLANO LAS PANOCHAS | S/N | 5F76X2 | 20.305329 -105.315821 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 5F76X2 | 41167
POR TODO EL PUEBLO | LLANO LAS PANOCHAS | S/N | 5F76X2 | 20.305329 -105.315821 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 5F76X2 | 41167
POR TODO EL PUEBLO | LLANO LAS PANOCHAS | S/N | 5F76X2 | 20.305329 -105.315821 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 5F76X2 | 41167
POR TODO EL PUEBLO | LLANO LAS PANOCHAS | S/N | 5F76X2 | 20.305329 -105.315821 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 5F76X2 | 41167
POR TODO EL PUEBLO | LLANO LAS PANOCHAS | S/N | 5F76X2 | 20.305329 -105.315821 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 5F76X2 | 41167
POR TODO EL PUEBLO | LLANO LAS PANOCHAS | S/N | 5F76X2 | 20.305329 -105.315821 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 5F76X2 | 41167
POR TODO EL PUEBLO | LLANO LAS PANOCHAS | S/N | 5F76X2 | 20.305329 -105.315821 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 5F76X2 | 41167
POR TODO EL PUEBLO | LLANO LAS PANOCHAS | S/N | 5F76X2 | 20.305329 -105.315821 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 5F76X2 | 41167
POR TODO EL PUEBLO | LLANO LAS PANOCHAS | S/N | 5F76X2 | 20.305329 -105.315821 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 5F76X2 | 41167
POR TODO EL PUEBLO | LLANO LAS PANOCHAS | S/N | 5F76X2 | 20.305329 -105.315821 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 5F76X2 | 41167
POR TODO EL PUEBLO | LLANO LOS LAURELES | S/N | 57C9D6 | 20.310279 -105.317151 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 57C9D6 | 84113
POR TODO EL PUEBLO | LLANO LOS LAURELES | S/N | 57C9D6 | 20.310279 -105.317151 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 57C9D6 | 84113
POR TODO EL PUEBLO | LLANO LOS LAURELES | S/N | 57C9D6 | 20.310279 -105.317151 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 57C9D6 | 84113
POR TODO EL PUEBLO | LLANO LOS LAURELES | S/N | 57C9D6 | 20.310279 -105.317151 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 57C9D6 | 84113
POR TODO EL PUEBLO | LLANO LOS LAURELES | S/N | 57C9D6 | 20.310279 -105.317151 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 57C9D6 | 84113
POR TODO EL PUEBLO | LLANO LOS LAURELES | S/N | 57C9D6 | 20.310279 -105.317151 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 57C9D6 | 84113
POR TODO EL PUEBLO | LLANO LOS LAURELES | S/N | 57C9D6 | 20.310279 -105.317151 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 57C9D6 | 84113
POR TODO EL PUEBLO | LLANO LOS LAURELES | S/N | 57C9D6 | 20.310279 -105.317151 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 57C9D6 | 84113
POR TODO EL PUEBLO | LLANO LOS LAURELES | S/N | 57C9D6 | 20.310279 -105.317151 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 57C9D6 | 84113
POR TODO EL PUEBLO | LLANO LOS LAURELES | S/N | 57C9D6 | 20.310279 -105.317151 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 57C9D6 | 84113
POR TODO EL PUEBLO | LLANO LOS LAURELES | S/N | 57C9D6 | 20.310279 -105.317151 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 57C9D6 | 84113
POR TODO EL PUEBLO | LLANO LOS LAURELES | S/N | 57C9D6 | 20.310279 -105.317151 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 57C9D6 | 84113
POR TODO EL PUEBLO | LLANO LOS LAURELES | S/N | 57C9D6 | 20.310279 -105.317151 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 57C9D6 | 84113
POR TODO EL PUEBLO | LLANO LOS LAURELES | S/N | 57C9D6 | 20.310279 -105.317151 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 57C9D6 | 84113
POR TODO EL PUEBLO | LLANO LOS LAURELES | S/N | 57C9D6 | 20.310279 -105.317151 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 57C9D6 | 84113
POR TODO EL PUEBLO | LLANO LOS LAURELES | S/N | 57C9D6 | 20.310279 -105.317151 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 57C9D6 | 84113
POR TODO EL PUEBLO | LLANO LOS LAURELES | S/N | 57C9D6 | 20.310279 -105.317151 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 57C9D6 | 84113
POR TODO EL PUEBLO | LLANO LOS LAURELES | S/N | 57C9D6 | 20.310279 -105.317151 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 57C9D6 | 84113
POR TODO EL PUEBLO | LLANO LOS LAURELES | S/N | 57C9D6 | 20.310279 -105.317151 | 19 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 35 | 1.25 | 0.04375 | 57C9D6 | 84113
POR TODO EL PUEBLO | LLANO LOS LAURELES | S/N | 57C9D6 | 20.310279 -105.317151 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 57C9D6 | 84113
POR TODO EL PUEBLO | LLANO LOS LAURELES | S/N | 57C9D6 | 20.310279 -105.317151 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 57C9D6 | 84113
LOS PUNTANOS | LLANO LOS LAURELES | S/N | 5F76X3 | 20.308373 -105.312087 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 5F76X3 | 28571
LOS PUNTANOS | LLANO LOS LAURELES | S/N | 5F76X3 | 20.308373 -105.312087 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 5F76X3 | 28571
LOS PUNTANOS | LLANO LOS LAURELES | S/N | 5F76X3 | 20.308373 -105.312087 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 5F76X3 | 28571
LOS PUNTANOS | LLANO LOS LAURELES | S/N | 5F76X3 | 20.308373 -105.312087 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 5F76X3 | 28571
LOS PUNTANOS | LLANO LOS LAURELES | S/N | 5F76X3 | 20.308373 -105.312087 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 5F76X3 | 28571
LOS PUNTANOS | LLANO LOS LAURELES | S/N | 5F76X3 | 20.308373 -105.312087 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 5F76X3 | 28571
LOS PUNTANOS | LLANO LOS LAURELES | S/N | 5F76X3 | 20.308373 -105.312087 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 5F76X3 | 28571
LOS PUNTANOS | LLANO LOS LAURELES | S/N | 5F76X3 | 20.308373 -105.312087 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 5F76X3 | 28571
LOS PUNTANOS | LLANO LOS LAURELES | S/N | 5F76X3 | 20.308373 -105.312087 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 5F76X3 | 28571
LOS PUNTANOS | LLANO LOS LAURELES | S/N | 5F76X3 | 20.308373 -105.312087 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 5F76X3 | 28571
LOS PUNTANOS | LLANO LOS LAURELES | S/N | 5F76X3 | 20.308373 -105.312087 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 5F76X3 | 28571
LOS PUNTANOS | LLANO LOS LAURELES | S/N | 5F76X3 | 20.308373 -105.312087 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 5F76X3 | 28571
LOS PUNTANOS | LLANO LOS LAURELES | S/N | 5F76X3 | 20.308373 -105.312087 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 5F76X3 | 28571
LOS PUNTANOS | LLANO LOS LAURELES | S/N | 5F76X3 | 20.308373 -105.312087 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 5F76X3 | 28571
LOS PUNTANOS | LLANO LOS LAURELES | S/N | 5F76X3 | 20.308373 -105.312087 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 5F76X3 | 28571
LOS PUNTANOS | LLANO LOS LAURELES | S/N | 5F76X3 | 20.308373 -105.312087 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 5F76X3 | 28571
LOS PUNTANOS | LLANO LOS LAURELES | S/N | 5F76X3 | 20.308373 -105.312087 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 5F76X3 | 28571
LOS PUNTANOS | LLANO LOS LAURELES | S/N | 5F76X3 | 20.308373 -105.312087 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 5F76X3 | 28571
LOS PUNTANOS | LLANO LOS LAURELES | S/N | 5F76X3 | 20.308373 -105.312087 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 5F76X3 | 28571
LOS PUNTANOS | LLANO LOS LAURELES | S/N | 5F76X3 | 20.308373 -105.312087 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 5F76X3 | 28571
LOS PUNTANOS | LLANO LOS LAURELES | S/N | 5F76X3 | 20.308373 -105.312087 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 5F76X3 | 28571
LOS PUNTANOS | LLANO LOS LAURELES | S/N | 5F76X3 | 20.308373 -105.312087 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 5F76X3 | 28571
LOS PUNTANOS | LLANO LOS LAURELES | S/N | 5F76X3 | 20.308373 -105.312087 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 35 | 1 | 0.035 | 5F76X3 | 28571
ENTRADA AL TUITO | EL TUITO | S/N | 17B1U5 | 20.324374 -105.320390 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 50 | 1 | 0.05 | X410CH | 5476
ENTRADA AL TUITO | EL TUITO | S/N | 17B1U5 | 20.324374 -105.320390 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 50 | 1 | 0.05 | X410CH | 5476
ENTRADA AL TUITO | EL TUITO | S/N | 17B1U5 | 20.324374 -105.320390 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 50 | 1 | 0.05 | X410CH | 5476
ENTRADA AL TUITO | EL TUITO | S/N | 17B1U5 | 20.324374 -105.320390 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 50 | 1 | 0.05 | X410CH | 5476
ENTRADA AL TUITO | EL TUITO | S/N | 17B1U5 | 20.324374 -105.320390 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 50 | 1 | 0.05 | X410CH | 5476
ENTRADA AL TUITO | EL TUITO | S/N | 17B1U5 | 20.324374 -105.320390 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 50 | 1 | 0.05 | X410CH | 5476
ENTRADA AL TUITO | EL TUITO | S/N | 17B1U5 | 20.324374 -105.320390 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 50 | 1 | 0.05 | X410CH | 5476
ENTRADA AL TUITO | EL TUITO | S/N | 17B1U5 | 20.324374 -105.320390 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 50 | 1 | 0.05 | X410CH | 5476
ENTRADA AL TUITO | EL TUITO | S/N | 17B1U5 | 20.324374 -105.320390 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 50 | 1 | 0.05 | X410CH | 5476
ENTRADA AL TUITO | EL TUITO | S/N | 17B1U5 | 20.324374 -105.320390 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 50 | 1 | 0.05 | X410CH | 5476
ENTRADA AL TUITO | EL TUITO | S/N | 17B1U5 | 20.324374 -105.320390 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 50 | 1 | 0.05 | X410CH | 5476
ENTRADA AL TUITO | EL TUITO | S/N | 17B1U5 | 20.324374 -105.320390 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 50 | 1 | 0.05 | X410CH | 5476
ENTRADA AL TUITO | EL TUITO | S/N | 17B1U5 | 20.324374 -105.320390 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 50 | 1 | 0.05 | X410CH | 5476
ENTRADA AL TUITO | EL TUITO | S/N | 17B1U5 | 20.324374 -105.320390 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 50 | 1 | 0.05 | X410CH | 5476
ENTRADA AL TUITO | EL TUITO | S/N | 17B1U5 | 20.324374 -105.320390 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 50 | 1 | 0.05 | X410CH | 5476
ENTRADA AL TUITO | EL TUITO | S/N | 17B1U5 | 20.324374 -105.320390 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 50 | 1 | 0.05 | X410CH | 5476
ENTRADA AL TUITO | EL TUITO | S/N | 17B1U5 | 20.324374 -105.320390 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 50 | 1 | 0.05 | X410CH | 5476
ENTRADA AL TUITO | EL TUITO | S/N | 17B1U5 | 20.324374 -105.320390 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 50 | 1 | 0.05 | X410CH | 5476
ENTRADA AL TUITO | EL TUITO | S/N | 17B1U5 | 20.324374 -105.320390 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 50 | 1 | 0.05 | X410CH | 5476
ENTRADA AL TUITO | EL TUITO | S/N | 17B1U5 | 20.324374 -105.320390 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 50 | 1 | 0.05 | X410CH | 5476
ENTRADA AL TUITO | EL TUITO | S/N | 17B1U5 | 20.324374 -105.320390 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 50 | 1 | 0.05 | X410CH | 5476
ENTRADA AL TUITO | EL TUITO | S/N | 17B1U5 | 20.324374 -105.320390 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 50 | 1 | 0.05 | X410CH | 5476
ENTRADA AL TUITO | EL TUITO | S/N | 17B1U5 | 20.324374 -105.320390 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 50 | 1 | 0.05 | X410CH | 5476
ENTRADA AL TUITO | EL TUITO | S/N | 17B1U5 | 20.324374 -105.320390 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 50 | 1 | 0.05 | X410CH | 5476
ENTRADA AL TUITO | EL TUITO | S/N | 17B1U5 | 20.324374 -105.320390 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 50 | 1 | 0.05 | X410CH | 5476
ENTRADA AL TUITO | EL TUITO | S/N | 17B1U5 | 20.324374 -105.320390 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 50 | 1 | 0.05 | X410CH | 5476
ENTRADA AL TUITO | EL TUITO | S/N | 17B1U5 | 20.324374 -105.320390 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 50 | 1 | 0.05 | X410CH | 5476
ENTRADA AL TUITO | EL TUITO | S/N | 17B1U5 | 20.324374 -105.320390 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 50 | 1 | 0.05 | X410CH | 5476
ENTRADA AL TUITO | EL TUITO | S/N | 17B1U5 | 20.324374 -105.320390 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 50 | 1 | 0.05 | X410CH | 5476
ENTRADA AL TUITO | EL TUITO | S/N | 17B1U5 | 20.324374 -105.320390 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 50 | 1 | 0.05 | X410CH | 5476
ENTRADA AL TUITO | EL TUITO | S/N | 17B1U5 | 20.324374 -105.320390 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 50 | 1 | 0.05 | X410CH | 5476
ENTRADA AL TUITO | EL TUITO | S/N | 17B1U5 | 20.324374 -105.320390 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 50 | 1 | 0.05 | X410CH | 5476
ENTRADA AL TUITO | EL TUITO | S/N | 17B1U5 | 20.324374 -105.320390 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 50 | 1 | 0.05 | X410CH | 5476
ENTRADA AL TUITO | EL TUITO | S/N | 17B1U5 | 20.324374 -105.320390 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 50 | 1 | 0.05 | X410CH | 5476
ENTRADA AL TUITO | EL TUITO | S/N | 17B1U5 | 20.324374 -105.320390 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 50 | 1 | 0.05 | X410CH | 5476
ENTRADA AL TUITO | EL TUITO | S/N | 17B1U5 | 20.324374 -105.320390 | 19 DE AGOSTO 2020 | LED | 50 | 1 | 0.05 | X410CH | 5476
DENTRO DEL RASTRO | EL TUITO | SN | 0F26W6 | 20.322789, -105.330417 | 02 DE SEPTIEMBRE 2020 | AHORRADOR | 65 | 1.25 | 0.08125 | 0F26W6 | 51117
DENTRO DEL RASTRO | EL TUITO | SN | 0F26W6 | 20.322789, -105.330417 | 02 DE SEPTIEMBRE 2020 | AHORRADOR | 65 | 1.25 | 0.08125 | 0F26W6 | 51117
DENTRO DEL RASTRO | EL TUITO | SN | 0F26W6 | 20.322789, -105.330417 | 02 DE SEPTIEMBRE 2020 | AHORRADOR | 65 | 1.25 | 0.08125 | 0F26W6 | 51117
DENTRO DEL RASTRO | EL TUITO | SN | 0F26W6 | 20.322789, -105.330417 | 02 DE SEPTIEMBRE 2020 | AHORRADOR | 65 | 1.25 | 0.08125 | 0F26W6 | 51117
DENTRO DEL RASTRO | EL TUITO | SN | 0F26W6 | 20.322789, -105.330417 | 02 DE SEPTIEMBRE 2020 | AHORRADOR | 65 | 1.25 | 0.08125 | 0F26W6 | 51117
DENTRO DEL RASTRO | EL TUITO | SN | 0F26W6 | 20.322789, -105.330417 | 02 DE SEPTIEMBRE 2020 | AHORRADOR | 65 | 1.25 | 0.08125 | 0F26W6 | 51117
DENTRO DEL RASTRO | EL TUITO | SN | 0F26W6 | 20.322789, -105.330417 | 02 DE SEPTIEMBRE 2020 | AHORRADOR | 65 | 1.25 | 0.08125 | 0F26W6 | 51117
DENTRO DEL RASTRO | EL TUITO | SN | 0F26W6 | 20.322789, -105.330417 | 02 DE SEPTIEMBRE 2020 | AHORRADOR | 65 | 1.25 | 0.08125 | 0F26W6 | 51117
DENTRO DEL RASTRO | EL TUITO | SN | 0F26W6 | 20.322789, -105.330417 | 02 DE SEPTIEMBRE 2020 | AHORRADOR | 65 | 1.25 | 0.08125 | 0F26W6 | 51117
DENTRO DEL RASTRO | EL TUITO | SN | 0F26W6 | 20.322789, -105.330417 | 02 DE SEPTIEMBRE 2020 | AHORRADOR | 65 | 1.25 | 0.08125 | 0F26W6 | 51117
DENTRO DEL RASTRO | EL TUITO | SN | 0F26W6 | 20.322789, -105.330417 | 02 DE SEPTIEMBRE 2020 | AHORRADOR | 65 | 1.25 | 0.08125 | 0F26W6 | 51117
DENTRO DEL RASTRO | EL TUITO | SN | 0F26W6 | 20.322789, -105.330417 | 02 DE SEPTIEMBRE 2020 | AHORRADOR | 65 | 1.25 | 0.08125 | 0F26W6 | 51117
DENTRO DEL RASTRO | EL TUITO | SN | 0F26W6 | 20.322789, -105.330417 | 02 DE SEPTIEMBRE 2020 | AHORRADOR | 65 | 1.25 | 0.08125 | 0F26W6 | 51117
DENTRO DEL RASTRO | EL TUITO | SN | 0F26W6 | 20.322789, -105.330417 | 02 DE SEPTIEMBRE 2020 | AHORRADOR | 65 | 1.25 | 0.08125 | 0F26W6 | 51117
DENTRO DEL RASTRO | EL TUITO | SN | 0F26W6 | 20.322789, -105.330417 | 02 DE SEPTIEMBRE 2020 | AHORRADOR | 65 | 1.25 | 0.08125 | 0F26W6 | 51117
DENTRO DEL RASTRO | EL TUITO | SN | 0F26W6 | 20.322789, -105.330417 | 02 DE SEPTIEMBRE 2020 | AHORRADOR | 65 | 1.25 | 0.08125 | 0F26W6 | 51117
DENTRO DEL RASTRO | EL TUITO | SN | 0F26W6 | 20.322789, -105.330417 | 02 DE SEPTIEMBRE 2020 | AHORRADOR | 65 | 1.25 | 0.08125 | 0F26W6 | 51117
CAMINO AL PANTEON | EL TUITO | SN | 0F26W6 | 20.322789, -105.330417 | 02 DE SEPTIEMBRE 2020 | LED | 30 | 1 | 0.03 | 0F26W6 | 51117
CAMINO AL PANTEON | EL TUITO | SN | 0F26W6 | 20.322789, -105.330417 | 02 DE SEPTIEMBRE 2020 | LED | 30 | 1 | 0.03 | 0F26W6 | 51117
CAMINO AL PANTEON | EL TUITO | SN | 0F26W6 | 20.322789, -105.330417 | 02 DE SEPTIEMBRE 2020 | LED | 30 | 1 | 0.03 | 0F26W6 | 51117
CAMINO AL PANTEON | EL TUITO | SN | 0F26W6 | 20.322789, -105.330417 | 02 DE SEPTIEMBRE 2020 | LED | 30 | 1 | 0.03 | 0F26W6 | 51117
CAMINO AL PANTEON | EL TUITO | SN | 0F26W6 | 20.322789, -105.330417 | 02 DE SEPTIEMBRE 2020 | LED | 30 | 1 | 0.03 | 0F26W6 | 51117
CAMINO AL PANTEON | EL TUITO | SN | 0F26W6 | 20.322789, -105.330417 | 02 DE SEPTIEMBRE 2020 | LED | 30 | 1 | 0.03 | 0F26W6 | 51117
CAMINO AL PANTEON | EL TUITO | SN | 0F26W6 | 20.322789, -105.330417 | 02 DE SEPTIEMBRE 2020 | LED | 30 | 1 | 0.03 | 0F26W6 | 51117
CAMINO AL PANTEON | EL TUITO | SN | 0F26W6 | 20.322789, -105.330417 | 02 DE SEPTIEMBRE 2020 | LED | 30 | 1 | 0.03 | 0F26W6 | 51117
CAMINO AL PANTEON | EL TUITO | SN | 0F26W6 | 20.322789, -105.330417 | 02 DE SEPTIEMBRE 2020 | LED | 30 | 1 | 0.03 | 0F26W6 | 51117
CAMINO AL PANTEON | EL TUITO | SN | 0F26W6 | 20.322789, -105.330417 | 02 DE SEPTIEMBRE 2020 | LED | 30 | 1 | 0.03 | 0F26W6 | 51117
PABLO FRANCO | EL TUITO | S/N | 22U1K1 | 20.320324 -105.322365 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 400 | 1.25 | 0.5 | 22U1K1 | 18722
PABLO FRANCO | EL TUITO | S/N | 22U1K1 | 20.320324 -105.322365 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 400 | 1.25 | 0.5 | 22U1K1 | 18722
PABLO FRANCO | EL TUITO | S/N | 22U1K1 | 20.320324 -105.322365 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 400 | 1.25 | 0.5 | 22U1K1 | 18722
PABLO FRANCO | EL TUITO | S/N | 22U1K1 | 20.320324 -105.322365 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 400 | 1.25 | 0.5 | 22U1K1 | 18722
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
PABLO FRANCO | EL TUITO | S/N | 22U1K1 | 20.320324 -105.322365 | 19 DE AGOSTO 2020 | AHORRADOR | 120 | 1 | 0.12 | 22U1K1 | 18722
PABLO FRANCO | EL TUITO | S/N | 22U1K1 | 20.320324 -105.322365 | 19 DE AGOSTO 2020 | AHORRADOR | 120 | 1 | 0.12 | 22U1K1 | 18722
PABLO FRANCO | EL TUITO | S/N | 22U1K1 | 20.320324 -105.322365 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 400 | 1.25 | 0.5 | 22U1K1 | 18722
PABLO FRANCO | EL TUITO | S/N | 22U1K1 | 20.320324 -105.322365 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 400 | 1.25 | 0.5 | 22U1K1 | 18722
PABLO FRANCO | EL TUITO | S/N | 22U1K1 | 20.320324 -105.322365 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 400 | 1.25 | 0.5 | 22U1K1 | 18722
PABLO FRANCO | EL TUITO | S/N | 22U1K1 | 20.320324 -105.322365 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 400 | 1.25 | 0.5 | 22U1K1 | 18722
PABLO FRANCO | EL TUITO | S/N | 22U1K1 | 20.320324 -105.322365 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 400 | 1.25 | 0.5 | 22U1K1 | 18722
PABLO FRANCO | EL TUITO | S/N | 22U1K1 | 20.320324 -105.322365 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 400 | 1.25 | 0.5 | 22U1K1 | 18722
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
VICENTE GUERRERO | EL TUITO | 36 | 462F9U | 20.319802 -105.322539 | 19 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 1000 | 1.25 | 1.25 | W693LE | 296
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 67PH16 | 20.4888875,-105.4495775 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 67PH16 | 29020
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 67PH16 | 20.4888875,-105.4495775 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 67PH16 | 29020
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 67PH16 | 20.4888875,-105.4495775 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 67PH16 | 29020
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 67PH16 | 20.4888875,-105.4495775 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 67PH16 | 29020
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 67PH16 | 20.4888875,-105.4495775 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 67PH16 | 29020
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 67PH16 | 20.4888875,-105.4495775 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 67PH16 | 29020
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 67PH16 | 20.4888875,-105.4495775 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 67PH16 | 29020
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 50C3D7 | 20.48787,-105.4485986 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 50C3D7 | 39502
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 50C3D7 | 20.48787,-105.4485986 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 50C3D7 | 39502
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 50C3D7 | 20.48787,-105.4485986 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 50C3D7 | 39502
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 50C3D7 | 20.48787,-105.4485986 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 50C3D7 | 39502
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 50C3D7 | 20.48787,-105.4485986 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 50C3D7 | 39502
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 50C3D7 | 20.48787,-105.4485986 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 50C3D7 | 39502
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 50C3D7 | 20.48787,-105.4485986 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 50C3D7 | 39502
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 50C3D7 | 20.48787,-105.4485986 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 50C3D7 | 39502
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 50C3D7 | 20.48787,-105.4485986 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 50C3D7 | 39502
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 50C3D7 | 20.48787,-105.4485986 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 50C3D7 | 39502
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 99C1V4 | 20.4883744,-105.4495025 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 99C1V4 | 15299
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 99C1V4 | 20.4883744,-105.4495025 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 99C1V4 | 15299
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 99C1V4 | 20.4883744,-105.4495025 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 99C1V4 | 15299
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 99C1V4 | 20.4883744,-105.4495025 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 99C1V4 | 15299
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 3R9D35 |  | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 3R9D35 |  | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 3R9D35 |  | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 3R9D35 |  | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 3R9D35 |  | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 3R9D35 |  | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 2N6P90 | 20.4870317,-105.4488033 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 2N6P90 | 16505
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 2N6P90 | 20.4870317,-105.4488033 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 2N6P90 | 16505
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 2N6P90 | 20.4870317,-105.4488033 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 2N6P90 | 16505
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 2N6P90 | 20.4870317,-105.4488033 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 2N6P90 | 16505
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 6B122W | 20.4878289,-105.4475981 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6B122W | 17240
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 6B122W | 20.4878289,-105.4475981 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6B122W | 17240
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 6B122W | 20.4878289,-105.4475981 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6B122W | 17240
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 6B122W | 20.4878289,-105.4475981 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6B122W | 17240
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 88EA71 | 20.4882217,-105.4464869 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 88EA71 | 18472
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 88EA71 | 20.4882217,-105.4464869 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 88EA71 | 18472
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 88EA71 | 20.4882217,-105.4464869 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 88EA71 | 18472
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 88EA71 | 20.4882217,-105.4464869 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 88EA71 | 18472
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 88EA71 | 20.4882217,-105.4464869 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 88EA71 | 18472
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 88EA71 | 20.4882217,-105.4464869 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 88EA71 | 18472
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 53C2D0 | 20.4875444,-105.4444942 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 53C2D0 | 37489
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 53C2D0 | 20.4875444,-105.4444942 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 53C2D0 | 37489
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 53C2D0 | 20.4875444,-105.4444942 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 53C2D0 | 37489
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 53C2D0 | 20.4875444,-105.4444942 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 53C2D0 | 37489
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 53C2D0 | 20.4875444,-105.4444942 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 53C2D0 | 37489
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 53C2D0 | 20.4875444,-105.4444942 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 53C2D0 | 37489
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 53C2D0 | 20.4875444,-105.4444942 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 53C2D0 | 37489
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 79C6P5 | 20.4872744,-105.4419778 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 79C6P5 | 41857
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 79C6P5 | 20.4872744,-105.4419778 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 79C6P5 | 41857
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 79C6P5 | 20.4872744,-105.4419778 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 79C6P5 | 41857
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 79C6P5 | 20.4872744,-105.4419778 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 79C6P5 | 41857
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 79C6P5 | 20.4872744,-105.4419778 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 79C6P5 | 41857
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 79C6P5 | 20.4872744,-105.4419778 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 79C6P5 | 41857
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 79C6P5 | 20.4872744,-105.4419778 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 79C6P5 | 41857
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 12C4U8 | 20.4858925,-105.4383969 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 12C408 | 38145
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 12C4U8 | 20.4858925,-105.4383969 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 12C408 | 38145
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 12C4U8 | 20.4858925,-105.4383969 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 12C408 | 38145
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 12C4U8 | 20.4858925,-105.4383969 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 12C408 | 38145
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 12C4U8 | 20.4858925,-105.4383969 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 12C408 | 38145
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 12C4U8 | 20.4858925,-105.4383969 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 12C408 | 38145
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 12C4U8 | 20.4858925,-105.4383969 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 12C408 | 38145
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 12C4U8 | 20.4858925,-105.4383969 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 12C408 | 38145
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 12C4U8 | 20.4858925,-105.4383969 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 12C408 | 38145
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 12C4U8 | 20.4858925,-105.4383969 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 12C408 | 38145
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 60NK30 | 20.4846208,-105.4366364 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 60NK30 | 43795
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 60NK30 | 20.4846208,-105.4366364 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 60NK30 | 43795
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 60NK30 | 20.4846208,-105.4366364 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 60NK30 | 43795
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 60NK30 | 20.4846208,-105.4366364 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 60NK30 | 43795
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 60NK30 | 20.4846208,-105.4366364 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 60NK30 | 43795
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 60NK30 | 20.4846208,-105.4366364 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 60NK30 | 43795
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 60NK30 | 20.4846208,-105.4366364 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 60NK30 | 43795
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 60NK30 | 20.4846208,-105.4366364 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 60NK30 | 43795
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 6B197W | 20.4846208,-105.4366364 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6B197W | 28033
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 6B197W | 20.4846208,-105.4366364 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6B197W | 28033
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 6B197W | 20.4846208,-105.4366364 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6B197W | 28033
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 6B197W | 20.4846208,-105.4366364 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6B197W | 28033
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 6B197W | 20.4846208,-105.4366364 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6B197W | 28033
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 6B197W | 20.4846208,-105.4366364 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 6B197W | 28033
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 1R2V13 | 20.4846208,-105.4366364 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 1R2V13 | 15108
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 1R2V13 | 20.4846208,-105.4366364 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 1R2V13 | 15108
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 1R2V13 | 20.4846208,-105.4366364 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 1R2V13 | 15108
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 1R2V13 | 20.4846208,-105.4366364 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 1R2V13 | 15108
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 1R2V13 | 20.4846208,-105.4366364 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 1R2V13 | 15108
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 4T546B | 20.4832292,-105.4336583 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 4T546B | 27001
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 4T546B | 20.4832292,-105.4336583 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 4T546B | 27001
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 4T546B | 20.4832292,-105.4336583 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 4T546B | 27001
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 4T546B | 20.4832292,-105.4336583 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 4T546B | 27001
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 4T546B | 20.4832292,-105.4336583 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 4T546B | 27001
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 4T546B | 20.4832292,-105.4336583 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 4T546B | 27001
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 50C9D5 | 20.4848667,-105.4358808 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 50C9D5 | 18382
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 50C9D5 | 20.4848667,-105.4358808 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 50C9D5 | 18382
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 50C9D5 | 20.4848667,-105.4358808 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 50C9D5 | 18382
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 50C9D5 | 20.4848667,-105.4358808 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 50C9D5 | 18382
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 50C9D5 | 20.4848667,-105.4358808 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 50C9D5 | 18382
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 50C9D5 | 20.4848667,-105.4358808 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 50C9D5 | 18382
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 0F44W2 | 20.4859169,-105.4366006 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 0F4W2 | 26240
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 0F44W2 | 20.4859169,-105.4366006 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 0F4W2 | 26240
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 0F44W2 | 20.4859169,-105.4366006 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 0F4W2 | 26240
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 0F44W2 | 20.4859169,-105.4366006 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 0F4W2 | 26240
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 0F44W2 | 20.4859169,-105.4366006 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 0F4W2 | 26240
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 0F44W2 | 20.4859169,-105.4366006 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 0F4W2 | 26240
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 0F44W2 | 20.4859169,-105.4366006 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 0F4W2 | 26240
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 0F44W2 | 20.4859169,-105.4366006 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 0F4W2 | 26240
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 0F44W2 | 20.4859169,-105.4366006 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 0F4W2 | 26240
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 95NP33 | 20.4884306,-105.4439683 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 95NP33 | 45378
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 95NP33 | 20.4884306,-105.4439683 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 95NP33 | 45378
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 95NP33 | 20.4884306,-105.4439683 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 95NP33 | 45378
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 95NP33 | 20.4884306,-105.4439683 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 95NP33 | 45378
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 95NP33 | 20.4884306,-105.4439683 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 95NP33 | 45378
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 95NP33 | 20.4884306,-105.4439683 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 95NP33 | 45378
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 95NP33 | 20.4884306,-105.4439683 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 95NP33 | 45378
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 95NP33 | 20.4884306,-105.4439683 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 95NP33 | 45378
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 33C2G2 | 20.4903867,-105.4417817 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 33C2G2 | 34208
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 33C2G2 | 20.4903867,-105.4417817 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 33C2G2 | 34208
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 33C2G2 | 20.4903867,-105.4417817 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 33C2G2 | 34208
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 33C2G2 | 20.4903867,-105.4417817 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 33C2G2 | 34208
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 33C2G2 | 20.4903867,-105.4417817 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 33C2G2 | 34208
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 33C2G2 | 20.4903867,-105.4417817 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 33C2G2 | 34208
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 33C2G2 | 20.4903867,-105.4417817 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 33C2G2 | 34208
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 4N1P69 | 20.4903611,-105.4418233 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 4N1P69 | 46187
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 4N1P69 | 20.4903611,-105.4418233 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 4N1P69 | 46187
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 4N1P69 | 20.4903611,-105.4418233 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 4N1P69 | 46187
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 4N1P69 | 20.4903611,-105.4418233 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 4N1P69 | 46187
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 4N1P69 | 20.4903611,-105.4418233 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 4N1P69 | 46187
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 4N1P69 | 20.4903611,-105.4418233 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 4N1P69 | 46187
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 26E2P2 | 20.4893228,-105.4508078 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 26E2P2 | 14288
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 26E2P2 | 20.4893228,-105.4508078 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 26E2P2 | 14288
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 26E2P2 | 20.4893228,-105.4508078 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 26E2P2 | 14288
POR TODO EL PUEBLO | YELAPA PLAYA | S/N | 26E2P2 | 20.4893228,-105.4508078 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 26E2P2 | 14288
ENTRADA AL PUEBLO | TLALPUYEQUE | S/N | 9W5W60 | 20.266661-105.496630 | 25 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 9W5W60 | 29013
ENTRADA AL PUEBLO | TLALPUYEQUE | S/N | 9W5W60 | 20.266661-105.496630 | 25 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 9W5W60 | 29013
ENTRADA AL PUEBLO | TLALPUYEQUE | S/N | 9W5W60 | 20.266661-105.496630 | 25 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 9W5W60 | 29013
ENTRADA AL PUEBLO | TLALPUYEQUE | S/N | 9W5W60 | 20.266661-105.496630 | 25 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 9W5W60 | 29013
ENTRADA AL PUEBLO | TLALPUYEQUE | S/N | 9W5W60 | 20.266661-105.496630 | 25 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 9W5W60 | 29013
ENTRADA AL PUEBLO | TLALPUYEQUE | S/N | 9W5W60 | 20.266661-105.496630 | 25 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 9W5W60 | 29013
ENTRADA AL PUEBLO | TLALPUYEQUE | S/N | 9W5W60 | 20.266661-105.496630 | 25 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 9W5W60 | 29013
ENTRADA AL PUEBLO | TLALPUYEQUE | S/N | 9W5W60 | 20.266661-105.496630 | 25 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 9W5W60 | 29013
ENTRADA AL PUEBLO | TLALPUYEQUE | S/N | 9W5W60 | 20.266661-105.496630 | 25 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 9W5W60 | 29013
ENTRADA AL PUEBLO | TLALPUYEQUE | S/N | 9W5W60 | 20.266661-105.496630 | 25 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 9W5W60 | 29013
ENTRADA AL PUEBLO | TLALPUYEQUE | S/N | 9W5W60 | 20.266661-105.496630 | 25 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 9W5W60 | 29013
POR TODO EL PUEBLO | PIZOTA | S/N | 95NU74 | 20.4892875,-105.4903925 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 95NU74 | 29173
POR TODO EL PUEBLO | PIZOTA | S/N | 95NU74 | 20.4892875,-105.4903925 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 95NU74 | 29173
POR TODO EL PUEBLO | PIZOTA | S/N | 95NU74 | 20.4892875,-105.4903925 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 95NU74 | 29173
POR TODO EL PUEBLO | PIZOTA | S/N | 95NU74 | 20.4892875,-105.4903925 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 95NU74 | 29173
POR TODO EL PUEBLO | PIZOTA | S/N | 95NU74 | 20.4892875,-105.4903925 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 95NU74 | 29173
POR TODO EL PUEBLO | PIZOTA | S/N | 95NU74 | 20.4892875,-105.4903925 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 95NU74 | 29173
POR TODO EL PUEBLO | PIZOTA | S/N | 95NU74 | 20.4892875,-105.4903925 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 95NU74 | 29173
POR TODO EL PUEBLO | PIZOTA | S/N | 95NU74 | 20.4892875,-105.4903925 | 26 DE AGOSTO 2020 | VAPOR DE SODIO | 100 | 1.25 | 0.125 | 95NU74 | 29173
POR TODO EL PUEBLO | PIZOTA | S/N | 95NU74 | 20.4892875,-105.4903925 | 26 DE AGOSTO 2020 | ADITIVO METALICO | 400 | 1.25 | 0.5 | 95NU74 | 29173